| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы М»СЕТЛЕ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* Я*Ы МИШ»Р АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е СОВЕТЫ М2кт2п урамы,40,Я8ы Миш2р ауылы,452565 Тел (34770) 2-83-22 E-mail: пmesh@ufamts.ru |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМЕЩЕРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Школьная,40, д. Новомещерово,452566 Тел. (34770) 2-83-22, E-mail: пmesh@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

ОКПО 04283147     ОГРН  1060220006967      ИНН 0236000925

## ?АРАР                                                                                            РЕШЕНИЕ

16  май  2013 й                                  №  111                         от  16   мая  2013 г.

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский район  Республики Башкортостан

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2009 г.), ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 25.11.09 г.), а также в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики на территории сельского поселения Новомещеровский сельсовет, Совет сельского поселения Новомещеровский сельсовет  муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, решил:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан (Приложение).

2. Администрации сельского поселения Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский район ежегодно в смете расходов предусматривать выделение необходимых финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

3.Настоящее решение обнародовать в здании Администрации сельского поселения и  разместить  в сети общего доступа «Интернет» на сайте сельского поселения Новомещеровский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета сельского поселения Новомещеровский сельсовет.

Глава сельского поселения Новомещеровский сельсовет

муниципального района  Мечетлинский район

Республики  Башкортостан                                                    Р.Ш.Хажиев

д.Новомещерово

Приложение

К решению Совета сельского поселения Новомещеровский сельсовет

муниципального района Мечетлинский район

Республики Башкортостан

от 16  мая 2013 г. № 111

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский район  Республики Башкортостан

1. Общие положения.

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом сельского поселения Новомещеровский сельсовет.

1.2. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский район.

1.3. Администрация сельского поселения Новомещеровский сельсовет в пределах своих полномочий обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов с привлечением населения к их проведению.

1.4. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов устанавливаются нормативными актами Администрации сельского поселения.

2. Основные направления деятельности по вопросам обеспечения

первичных мер пожарной безопасности.

2.1. Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения первичными мерами пожарной безопасности являются:

2.1.1. Организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах сельского поселения;

2.1.2. Разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах сельского поселения, разработка и принятие соответствующих нормативно-правовых актов;

2.1.3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2.1.4. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах на прилегающих к ним территориях;

2.1.5. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

2.1.6. Определение порядка ведения противопожарной пропаганды, обучения и информирование населения и должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения исполнению первичных мер пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения сходов граждан;

2.1.7. Информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения и их обеспечению;

2.1.8. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;

2.1.9. Содействие государственному пожарному надзору по учету пожаров и их последствий, возникших в границах сельского поселения;

2.1.10. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

сельского поселения.

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.1.1. Правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;

3.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий пожарной безопасности в планы и программы развития территории сельского поселения, в том числе обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3.1.4. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах сельского поселения;

3.1.5. Организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

3.1.6. Организация контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

3.1.7. Формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

3.1.8. Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения предусматривает:

3.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на эти цели

3.2.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.2.3. Разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность;

3.2.4. Осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами;

3.2.5. За счёт средств бюджета сельского поселения осуществляются расходы связанные с:

а) реализацией вопросов местного значения и приведение к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичным мер пожарной безопасности;

г) информирование населения о принятых администрацией сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;

д) формированием и размещением муниципальных заказов.

3.3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.3.1. Содержание автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

3.3.2. Размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности.

4. Меры пожарной безопасности для сельского поселения.

4.1. Требования к противопожарному состоянию сельского поселения:

4.1.1. Территория населённого пункта и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а так же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

4.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений;

4.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

4.1.4. Территория населённого пункта и организаций должны иметь наружное освещение в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а так же подъездов к площадкам (пирсам) пожарных водоёмов, к входам здания, сооружения;

4.1.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (ёмкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

4.1.6. На территории населённого пункта и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

4.1.7. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость (бочку) с водой и противопожарный инвентарь;

4.1.8. На территории сельского поселения должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а так же должен быть определён порядок вызова пожарной охраны;

4.2. В части, касающейся противопожарного водоснабжения:

4.2.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться, от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны;

4.2.2. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, пруды и т. п.) к ним могут быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации;

4.2.4. На территории сельского поселения должен иметься запас воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

4.3. Обязанности и ответственность в области пожарной безопасности:

4.3.1. Граждане обязаны:

а) соблюдать правила пожарной безопасности;

б) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнем, утверждённым администрацией сельского поселения.

в) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

г) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

д) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

е) выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

ж) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения нарушений.

4.3.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

а) собственники имущества;

б) руководители органов местного самоуправления;

в) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

г) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

д) должностные лица в пределах их компетенции.

4.3.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир, (комнат) в домах муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов.

4.4. Оказание содействия в информировании населения о мерах пожарной безопасности:

4.4.1. Назначение лиц, ответственных за информирование населения мерам пожарной безопасности;

4.4.2. Организация мероприятий по информированию неработающего населения, в том числе инвалидов и пенсионеров, с привлечением управляющих организаций, товариществ собственников жилья в границах сельского поселения, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности по распространению пожарно-технических знаний, через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения;

4.4.3. Обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающих в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности;

4.4.4. Оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в обеспечении пожарной безопасности.

4.5. Локализация пожара и спасение людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы:

4.5.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

4.5.2. Организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4.5.3. Выполнение мероприятий, способствующих предотвращения развития пожара;

4.5.4. Удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;

4.5.5. Обеспечение общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

4.5.6. Организация встречи подразделений пожарной охраны и оказания помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.6. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности:

4.6.1. Разработка и выполнение для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие);

4.6.2. Организация силами местного населения  патрулирования населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

4.6.3. Проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;

4.6.4. Организация дежурства граждан и работников предприятий при пожарном депо, помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны);

4.6.5. Установление других дополнительных требований пожарной безопасности.